## Лист1
Приложение № 2
к договору энергоснабжения
№ 6806 от "__" _________ 20___г.
Перечень расчетных приборов учета, по которым определяется потребление электрической энергии, и мест их установки
Наименование и адрес объекта | Точка поставки | Марка прибора учета | Заводской номер прибора учета | Показания на дату и время начала исполнения обязательств | Дата предыдущей поверки | Дата очередной госповерки | Межповерочный интервал | Коэф.трансформации транформатора тока | Коэф.трансформации трансформатора напряжения | Место установки прибора учета | Процент потерь | Ценовая категория | Категория надежности | Марка,заводской номер, месторасположение контрольного прибора учета (при наличии такого прибора учета) | Максимальная мощность энергопринимающего устройства | Уровень напряжения
2 Водонапорная башня с. Новая-Чигла | КТП 5-7/63кВА ВЛ-0,4кВ №1 | Меркурий230АМ-02 380В 100А 1 | _03840762 |  | 2009 | 2019 | 10 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 7 | НН
3 Водонапорная башня с. Новая-Чигла | КТП 5-7/63кВА ВЛ-0,4кВ №1 оп. №16 | СА4У-И672М 220/380В 5А 2 | _418527 |  | 2006 | 2012 | 6 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 11 | НН
4 СХА Чигла-скважина | КТП 5-7/63кВА ВЛ-0,4кВ №1 | СТЭ561П100-1-4М 380В 10-100А 1 | _383912 |  | 2011 | 2021 | 10 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 10 | НН
| КТП 5-7/63кВА ВЛ-0,4кВ №1 | СТЭ561П100-1-4М 380В 10-100А 1 | _713149 |  | 2011 | 2021 | 10 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 10 | НН
27 уличное освещение с.Н-Чигла ул.Питонерская, ул.Свердлова, ул.К.Маркса | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 5-2 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870501383494 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | в н/в щиту КТП V-2 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | СН2
11 Уличное освещение ул. Лесная | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 5-11 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870104206879 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | КТП V-11 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | СН2
8 У/О КТП (5-12) ул. Революции 26 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 5-12 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870105289669 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
12 Уличное освещение ул. Вольная | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 5-13 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870105192430 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | КТП V-13 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | СН2
7 Уличное освещение ул. Пугачева | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 5-14 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870105298569 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре №11 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
9 Уличное освещение ул. Революции | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 5-12 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870105190405 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | КТП V-17 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | СН2
17 Уличное освещение ул. Шепелева | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 6-7 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870105297401 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | опора №16 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
18 Уличное освещение ул. 1-е мая | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 6-7 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870105293199 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | опора №4 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
34,35,36 уличное освещение с.Н-Чигла пл.ленина, пр.Революции, ул.Советская | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 5-20 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712971007202774 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №2 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
37 У/О КТП (5-20) ул.Советская 57 | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 5-20 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870501393387 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
28 уличное освещение с.Н-Чигла пр.Революции, ул.Калинина | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 5-3 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870401256737 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | в н/в щиту КТП V-3 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | СН2
30 уличное освещение с.Н-Чигла ул.Луговая, пер.Ленинский | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 5-5 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870501609792 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | в н/в щиту КТП V-5 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | СН2
| ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 5-5 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712970400857454 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
31 уличное освещение с.Н-Чигла ул.Пролетарская, ул.Красина, ул.Луговая, ул.Набережная | ВЛ-0,4кВ ТП ф2 5-6 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870501611955 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | в н/в щиту КТП V-6 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | СН2
40 УО ул. Центральная | ВЛ-0,4кВ ТП ф2 6-2 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870105184213 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | в н/в щиту КТП V-7 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | СН2
24 Уличное освещение ул. Октябрьская | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 5-9 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870105190368 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | опора №9 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
25 Уличное освещение ул. Октябрьская | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 5-9 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870105195271 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | опора №4 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
38,39 УО ул. О. Махиновой | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 6-1 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870501606944 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ №1 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
43 У/О КТП (6-10) ул. Светлая д.4 | ВЛ-0,4кВ ф3 ТП 6-10 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712971007218171 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
41 УО Советская | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 6-2 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870501606326 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ №2 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
6 Уличное освещение ул. 8-е марта | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 6-5 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870105297357 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре №11 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
19 У/О Свободы КТП 5-10 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 5-10 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870105196356 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
29 УО ул. Пионерская | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 5-4 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870409598105 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре №23 ВЛ-0,4 кВ №2 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
32,33 У/О ул. Ленинская | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 5-7 ПС Чигла | СЕ 200 230В 5-60А 1 | _009707047004394 |  | 2011 | 2023 | 16 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
21 У/О ул. Матросовская | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 5-7 ПС Чигла | ЦЭ6803 220/380В 10-100А 2 | _0747980406024357 |  | 2008 | 2024 | 16 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 15 | НН
| ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 5-7 ПС Чигла | ЦЭ6807 220В 5-50А 1 | _0712870105296770 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | опора №21 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
46,47,48 уличное освещение с.Н-Чигла ул.Московская, пер.Московский | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 7-2 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870501613096 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | в н/в щиту КТП VII-2 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | СН2
44 уличное освещение с.Н-Чигла ул.Набережная | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 4-4 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870501624580 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №1 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
45 уличное освещение с.Н-Чигла ул.Красный Луч, ул.Народная | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 7-1 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870501609594 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | в н/в щиту КТП VII-1 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | СН2
5 с. Н.Чигла водонапорная башня | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 5-7 ПС Чигла | СЕ 200 230В 5-60А 1 | _009707047002335 |  | 2011 | 2027 | 16 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
26 У/О ул. Октябрьская * | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 5-9 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870105190369 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
| ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 6-2 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870400248672. |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
22 Уличное освещение ул. Шепелева | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 5-18 ПС Чигла | ЦЭ6807 220В 5-60А 1 | _0712870105296848 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | опора №15 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
23 Уличное освещение ул. Проезжая | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 7-4 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870104181541 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | КТП V1-9 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | СН2
14 Уличное освещение ул. Проезжая | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 6-9 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870105305991 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре №11 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
20 У/О ул. Свободы | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 5-10 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870501605800 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
51 У/О ул. Революции д.61 * | КТП 5-17 | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870105298521 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
10 Уличное освещение ул. Садовая | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 6-3 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870105297128 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре №11 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
42 уличное освещение с.Н-Чигла ул.Светлая | ВЛ-0,4кВ ф3 ТП 6-10 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712870501380615 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №1 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
16 У/О ул. Свободы КТП 6-6 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 6-6 ПС Чигла | ЦЭ6807П 220В 5-60А 1 | _0712871104206879 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
15 Уличное освещение ул. Проезжая | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 6-9 ПС Чигла | ЦЭ6807 220В 5-50А 1 | _071287010518519 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | опора №10 | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 3 | НН
1 Административное здание ул. Ленинская, 80 | КТП 5-7/63кВА ВЛ-0,4кВ №1 оп. №16 | СО-505 220В 10-40А 2 | _703126 |  | 2003 | 2019 | 16 | - | - | на фасаде здания | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 10 | НН
49 уличное освещение Воронежская область, Таловский район, п. Маклика | ПС Хреновое ВЛ-10 кВ №17, ТП 17-11 ВЛ-0,4кВ №2 на опоре №4 | ЦЭ 6803 ВШ | 911060009307 |  | 2010 | 2016 | 16 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 0.25 | НН
50 водонапорная башня Воронежская область, Таловский район, с. Н.Чигла, ул. Октябрьская,51 а | ПС 35/10 "Чигла" ВЛ-10 кВ №5 КТП 10/0,4 кВ №5-20 ВЛ-0,4 кВ №1 на опоре №21 | ЦЭ 6803 В | 8517015011589 |  | 2007 | 2023 | 16 | - | - | аппаратная скважины | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 7 | НН
52 Уличное освещение Таловский р-н, с. Введеновка | опора №3 ВЛ-0,4-№1 ТП №3-15 ПС 35/10кВ «Верхняя Тойда» | НЕВА 303 1SO | _013182 |  | 1-2013 | 1-2029 | 16 | - | - | на опоре | - | 1 Ценовая категория | 3 | - | 0.07 | НН
| Гарантирующий Поставщик | [11 empty] | Потребитель
| ________________________Ю.А. Галкин | [11 empty] | ____________________ С.А. Майгуров
| МП | [11 empty] | МП
Инженер________________________________А.В. Мальцев

## Лист2
Водонапорная башня с. Новая-Чигла
отопление дома культуры
Водонапорная башня с. Новая-Чигла
Музей ул. Ленинская, 62
Музей коридор
СХА Чигла-скважина
СХА Чигла-скважина
уличное освещение с.Н-Чигла ул.Питонерская, ул.Свердлова, ул.К.Маркса
Уличное освещение ул. Лесная
У/О КТП (5-12) ул. Революции 26
Уличное освещение ул. Вольная
Уличное освещение ул. Пугачева
Уличное освещение ул. Революции
Уличное освещение ул. Шепелева
Уличное освещение ул. 1-е мая
уличное освещение с.Н-Чигла пл.ленина, пр.Революции, ул.Советская
У/О КТП (5-20) ул.Советская 57
уличное освещение с.Н-Чигла пр.Революции, ул.Калинина
уличное освещение с.Н-Чигла ул.Луговая, пер.Ленинский
уличное освещение с.Н-Чигла ул.Пролетарская, ул.Красина, ул.Луговая, ул.Набережная
УО ул. Центральная
Уличное освещение ул. Октябрьская
Уличное освещение ул. Октябрьская
УО ул. О. Махиновой
У/О КТП (6-10) ул. Светлая д.4
УО Советская
Уличное освещение ул. 8-е марта
У/О Свободы КТП 5-10
УО ул. Пионерская
У/О ул. Ленинская
У/О ул. Матросовская
У/О ул. Луговая
Уличное освещение ул. Матросовская
уличное освещение с.Н-Чигла ул.Московская, пер.Московский
уличное освещение с.Н-Чигла ул.Набережная
уличное освещение с.Н-Чигла ул.Красный Луч, ул.Народная
с. Н.Чигла водонапорная башня
У/О ул. Октябрьская *
У/О ул. Октябрьская - Церковь
Уличное освещение ул. Шепелева
Уличное освещение ул. Проезжая
Уличное освещение ул. Проезжая
Библиотека с. Н. Чигла, ул. Революции, 12
У/О ул. Свободы
У/О ул. Революции д.61 *
Уличное освещение ул. Садовая
уличное освещение с.Н-Чигла ул.Светлая
У/О ул. Свободы КТП 6-6
Уличное освещение ул. Проезжая
Административное здание ул. Ленинская, 80